PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER PENTRU INSTALAȚII DE STINGERE

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, modificată prin Legea nr.177/2015 din 6 iulie 2015, privind calitatea in constructii si a Ordinului M.L.P.A.T. nr.031/N/1995 privind controlul Statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, precum si a normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare, se stabilesc urmatoarele faze determinante:

| Nr. crt. | Faze de lucrari, inclusiv faze determinante care se verifica sau se receptioneaza calitativ, pentru care trebuie intocmite documente de atestare a calitatii | Documentul scris ce se incheie: P.V.F.D.=procesverbalde verificare in faza determinanta P.V.R.C.=proces verbal de receptie calitativa P.V.T.L.=proces verbal de trasare a lucrarilor P.V.L.A.=proces verbal de lucrari ascunse P.V.=proces verbal | Participanti la control: I=Inspectoratul in constructii B=Beneficiar E=Executant P=Proiectant | Programat: ………… Data efectuarii verificarii conform graficului de executie: …………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Predare-primire amplasament | P.V. | B+E | …………… |
| 2. | Trasarea lucrarilor | P.V.T.L. | B+E | …………… |
| 3. | Verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor puse in lucru | Certificat | E | …………… |
| 4. | Calitatea executiei tuturor operatiunilor | P.V.L.A. | B+E | …………… |
| 5. | Controlul montarii echipamentelor de stingere a incendiilor – hidranti interiori | P.V.R.C. | B+E+P | …………… |
| 6. | Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la conductele de apa din: -instalatia de hidranti interiori; | P.V.F.D. | I+B+E+P | …………… |
| 10. | Receptia la terminarea lucrărilor | PVRC | B+P+E | …………… |

PROIECTANT			        EXECUTANT			           BENEFICIAR